- Enroulable :

« À l’enroulement, le frottement des lames alu les unes sur les autres peut provoquer une légère abrasion.

Des traces d’usure peuvent déjà apparaitre dès la première manœuvre.

L’usure peut être intensifiée par des dépôts d’environnement sur les lames (p.ex. poussière, sable, suie ou autres).

Afin de réduire les traces d’usure au maximum, le nettoyage régulier des portes avec beaucoup d’eau (min. 4-6 fois par an) est conseillé.

Pendant et après les travaux les tabliers ne doivent pas être manœuvrés avant nettoyage. Une éventuelle abrasion de coloris sur la surface du tablier et des traces de suspensions sont le résultat d’un fonctionnement normal, alors inévitables et ne représentent donc pas de raison de réclamation. »